## Sheet1
項 目 | チェック内容 |  | 結 果
１ 火気の管理 |  | 建物（共用部含む）の周囲に物品を放置していないか（放火防止）
ライター、マッチ等の適切な管理がなされているか
喫煙場所は、関係者が喫煙状況を確認できる状態にあるか
コンセントのプラグに埃がたまっていないか、タコ足配線になっていないか
２ 火気設備の管理 |  | ストーブ等の周囲に燃えやすいものはないか
調理器具等の上や周囲に、布巾など燃えやすいものを置いていないか
レンジフードや換気扇、その他厨房設備・調理器具を定期的に点検・清掃
しているか
３ 危険物の管理 |  | 危険物(ガソリン、灯油等)を使用している場合、規定以上の量となっていないか
また、必要な届出は行っているか
４ ガスの管理 |  | ガス栓のホースは適切に接続され、折れ、ヒビ割れ等はないか
LPガスボンベはチェーン等で固定（転倒防止）されているか
５ 火災時の初動体制 |  | 初期消火の正しい知識を身につけているか
消防機関への通報を素早く行い、必要な情報を伝えられるか
避難経路を把握し適切に避難誘導が行えるか
6 消防用設備等の管理 |  | 設置されている消防設備を把握しているか
また、その使用方法を熟知しているか
消防設備の操作に支障があるような物品等が置かれていないか
適正に使用できるように管理されているか（電池切れ・球切れ等）
有資格者に消防設備の点検を実施させ、所轄消防署長に報告しているか
７ 避難管理 |  | 廊下、通路、階段等に避難の支障となるものが置かれていないか
防火扉・防火シャッター付近にものが置かれ閉鎖障害となっていないか
８ 防炎規制 |  | カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用しているか
９ 防火管理 |  | 防火管理者を選任し、所轄消防署に届出をしているか
消防計画を作成し、所轄消防署に届出をしているか
消防訓練を消防計画に基づき適正に行い、訓練実施前に所轄消防署に届出を
しているか
防火対象物定期点検を実施しているか
「自らできる」かんたん防火 シート

## Sheet1 (2)
項 目 | チェック内容 |  | 結 果
１ 火気の管理 |  | 建物（共用部含む）の周囲に物品を放置していないか（放火防止）
ライター、マッチ等の適切な管理がなされているか
喫煙場所は、関係者が喫煙状況を確認できる状態にあるか
コンセントのプラグに埃がたまっていないか、タコ足配線になっていないか
２ 火気設備の管理 |  | ストーブ等の周囲に燃えやすいものはないか
調理器具等の上や周囲に、布巾など燃えやすいものを置いていないか
レンジフードや換気扇、その他厨房設備・調理器具を定期的に点検・清掃
しているか
３ 危険物の管理 |  | 危険物(ガソリン、灯油等)を使用している場合、規定以上の量となっていないか
また、必要な届出は行っているか
４ ガスの管理 |  | ガス栓のホースは適切に接続され、折れ、ヒビ割れ等はないか
LPガスボンベはチェーン等で固定（転倒防止）されているか
５ 火災時の初動体制 |  | 初期消火の正しい知識を身につけているか
消防機関への通報を素早く行い、必要な情報を伝えられるか
避難経路を把握し適切に避難誘導が行えるか
6 消防用設備等の管理 |  | 設置されている消防設備を把握しているか
また、その使用方法を熟知しているか
消防設備の操作に支障があるような物品等が置かれていないか
適正に使用できるように管理されているか（電池切れ・球切れ等）
有資格者に消防設備の点検を実施させ、所轄消防署長に報告しているか
７ 避難管理 |  | 廊下、通路、階段等に避難の支障となるものが置かれていないか
防火扉・防火シャッター付近にものが置かれ閉鎖障害となっていないか
８ 防炎規制 |  | カーテン、じゅうたん等は防炎物品を使用しているか
９ 防火管理 |  | 防火管理者を選任し、所轄消防署に届出をしているか
消防計画を作成し、所轄消防署に届出をしているか
消防訓練を消防計画に基づき適正に行い、訓練実施前に所轄消防署に届出を
しているか
防火対象物定期点検を実施しているか
※チェック結果は、「支障なし：〇 支障あり：✕ 良否分からない：△ 」とする。
「自らできる」かんたん防火 シート
チェックシートの詳細な内容については日立市ＨＰに掲載しています。
URL
ご不明な点等ございましたら、〇〇消防署（☎〇〇－〇〇〇〇）までご連絡ください。